**Уважаемая Наталья!**

На Ваш вопрос № 1041 сообщаю, что установку приборов учета ГВС и ХВС в соответствии с выданными техническими условиями АО «СЭУ Трансинжстрой» (копия ТУ прилагается) могут производить специализированные организации и специалисты, имеющие сертификат на право выполнения данных работ. Информация о некоторых организациях, имеющих разрешения, и выполняющих указанные работы в г. Одинцово размещена в квитанциях АО «СЭУ Трансинжстрой». После установки приборов учета воды, специализированная организация осуществляет пломбировку приборов и выдает Потребителю:

1. Акт установки ПУ (в котором указаны номера и начальные показания ПУ,

номер установленной пломбы);

2) Паспорта на ПУ, с отметкой о датах проведения государственной поверки;

3) Сертификат на право выполнения работ.

Вышеперечисленные оформленные документы необходимо предоставить в **службу по работе с населением** АО «СЭУ Трансинжстрой» по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова д. 36 (тел. (495) 596-16-10, 596-30-58); **приемные дни**: понедельник, среда (с 8-00 до 17-30), пятница с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00.

Также сообщаю, что АО «СЭУ Трансинжстрой» в 2013 г были направлены в Администрацию г.п. Одинцово список и акты по жилым домам, в которых согласно Приложению № 1 к приказу Министерства регионального развития РФ № 627 от 29.12.2011 отсутствует техническая возможность установки квартирных, индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, в связи с износом общедомовых трубопроводов воды вследствие длительной эксплуатации домов более 40 лет без проведения капитального ремонта.

С уважением,

Гл.инженер АО «СЭУ Трансинжстрой» О.Ю. Обжирин

Тел. (495) 594-55-81