Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении

многоквартирных домов

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ___6__ раз (а) в неделю |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | ___2__ раз (а) в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | ___2__ раз (а) в месяц |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ___2__ раз (а) в месяц |
|  | Очистка и мойка мусорных камер | ___1__ раз (а) в месяц |
|  | Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов мусоропровода | ___1__ раз (а) в неделю |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | ___1__ раз (а) в год |
|  | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | ___1__ раз (а) в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | __1___ раз (а) в год |
|  | Подготовка зданий к праздникам | ___5__ раз (а) в год |
| II. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома |
|  | Подметание земельного участка в летний период | ___1____ раз в сутки |
|  | Полив тротуаров | По мере необходимости |
|  | Убора мусора с газона, очистка урн | ____1__ раз в сутки |
|  | уборка мусора на контейнерных площадках | ____6___ раз в неделю |
|  | Полив газонов | По мере необходимости |
|  | Стрижка газона | По мере необходимости |
|  | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | ___1___ раз в сутки |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее __2_ часов после начала снегопада. |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |
|  | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | По мере необходимости |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ___6____ раз в неделю |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
|  | Содержание лифта (ов): Мытье пола кабины лифта Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | ____6___ раз в неделю ____2___ раз в месяц |
| IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _______ раз(а) в год |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшихотмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
|  | Проведение технических осмотров Общего имущества и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек _ 1__ проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ____ проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ____ раз в год. |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |
|  | Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета | Количество и тип приборов учета, требующих проведения поверки __-_ шт. |
| VI. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме |
|  | Устранение аварий | В соответствии с приложением № 7 к настоящему Договору |
|  | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | В соответствии с приложением № 7 к настоящему Договору |
| VII. Прочие услуги |
|  | Дератизация | ___8____ раза в год |
|  | Дезинфекция | По мере необходимости |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно |
|  | Прием от собственника(ов) и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях | Круглосуточно |