***План и выполнение работ по текущему ремонту***

***жилого фонда на 2013 год.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование работ*** | ***Ед. изм.*** | ***План*** | ***Факт*** | ***Примечание*** |
| ***К-во*** | ***Стои-мость*** | ***К-во*** | ***Стои-мость*** |
| 1. | Ремонт зданий, всего | м² | 988512 | 35936,32 | выполнено |  |
|  По видам работ: |
| 1.1. | Кровли | м² | 5550 | 122,0 | выполнено | ул. Вокзальная 1(п.3-4), 33(3-4), 35(п.4),ул. Жукова 34, 34А, 40ул. Молодежная 3, 18,20, 26,36,42,40Можайское шоссе 19, 17/1, 49, 75,77,79,83,85,111,113, 99,105,107,115,43,47,127,129,131,137,145,155,157ул. Говорова, 32, 4,16, ул. Чикина, 2,6,7,9,11б-р Крылова, 4,18,23,6ул. Ново-Спортивная, 2,4ул. Красногорское ш. 8/1,ул. Неделина 7аул. Л. Новоселовой 16ул. Садовая 2,16,20 |
| 1.2. | Отмостки | м² | 3000 | 8183,25 | выполнено | Можайское шоссе 29, 35,31,33,37,101, 107ул. Молодежная 28,30 ул. Чикина, 1,9,11ул. Ново-Спортивная, 2, 24 |
| 1.3. | Герметизация швов | мп | 8700 | 5162,09 | выполнено | Можайское шоссе,17,49, 63,67,79,83,85,97, 101,65 79,137,155ул. Говорова, 4,16,18,32ул. Ново-Спортивная, 2,24,26ул. Крылова 2,6,18Красногорское шоссе, 8.к.1,8 к.2, 8 к.4ул. Жукова, 34,34А,36, 40ул. Чикина, 11,6,2,4ул. Садовая, 2,10ул. Неделина, 7 Аул. Молодежная, 2,4,8,10,26,28,36,42 |
| 1.4. | Внутренние системы теплоснабжения зданий | шт. | 144 | 4164,32 | выполнено | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |
| 1.5. | Оборудование санитарных узлов и внутренних сетей водопровода и канализации | шт. | 144 | 1528,26 | выполнено | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |
| 1.6. | Внутренние электросети | шт. | 144 | 1753,3 | выполнено | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |
| 1.7. | Отделочные работы: | Т.р. |  | 15023,1 | выполнено |  |
| * Ремонт и окраска фасадов отдель-ными местами
 | к-во домов | 144 |  | выполнено | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |
| * Ремонт подъездов
 | под. | 32 |  | выполнено | ул. Ново-Спортивная, 2 Можайское шоссе 24, 63, 65,79,83, 97,99,145ул.Крылова 6 |
| * Ремонт лестнич-ных клеток отдель-ными местами (1-х этажей)
 | м² | 5500 |  | выполнено | ул. Вокзальная 33ул. Говорова 16 (3п.)ул. Можайское шоссе, 24, 29, 19 (5п), 17, 105,107,31,33,35,43,7,11ул. Л. Новоселовой 18 (5п.)ул. Свободы, 2,4ул. Полевая 3б-р Крылова 14Красногорское ш., 8 к.1 (п. 1,2, 3,4)ул.Говорова, 18 (п.1), 4 (п.1,3)ул. Чикина, 7, 23, 11 (п.2,3)ул. Ново-Спортивная 26, 4/3ул. Жукова, 1,3,5ул. Молодежная, 1,10,12,18 |
| * Масляная покраска козырьков
 | м² | 540 |  | выполнено | Можайское шоссе 127, 129, 131ул. Говорова 16ул. Чикина 11 |
| 2. | Работы по благоустройству территории | Т.р. |  | 3398,44 | выполнено | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |
|  | * Ремонт и покраска детских игровых площадок
 | к-т. | 83 |  |  |  |  |
| * Посадка цветов
 | шт. | 8000 |  |  |  |  |
| * Ремонт и покраска декоративных ограждений
 | мпмп | 548816580 |  |  |  | Детские площадкиГазонные ограждения |
| * Ремонт и покраска контейнерных площадок
 | к-т. | 11 |  |  |  |  |
| * Ремонт и покраска контейнеров
 | м² | 1698 |  |  |  |  |
| * Ремонт и покраска урн
 | м² | 615 |  |  |  | 855 шт |
| * Ремонт и покраска вазонов
 | м² | 470 |  |  |  |  |
| 3. | Прочие работы | Т.р. |  | 1110,3 | выполнено |  |
|  | * Утепление окон-ных и дверных проемов
 | к-во домов | 144 |  |  |  | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |
|  | * Ремонт полов в мусорокамерах
 | м² | 130 |  |  |  | Можайское шоссе 79, 83, 97, 99, 101, 107Чикина 11  |